## Реле давления для водоснабжения
Прайс-лист действителен с 01.04.2020 года
ООО « Акваконтроль» Тел 8 495 989 98-42. www.aquacontrol.su
Фото | Описание | Диапазон давления | Точность измерения | Модификация | РРЦ
РДС - Реле Давления Стрелочное (для автоматизации систем водоснабжения) объединяют в себе манометр, реле давления и реле сухого хода. Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 1500Вт. Давление вкл. насоса 0,0 - 6,0 бар. Давление выкл. насоса 0,0 - 6,5 бар. IP 53
| Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" - 30 сек. Рекомендуется для погружных насосов. | 0-6 бар | 5% | РДС-30 | 2790
| Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" - 180 сек. Рекомендуется для поверхностных насосов. |  | 5% | РДС-180 | 2790
| Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" - Откл./30/180сек. Автоматический перезапуск для проверки наличия воды после срабатывания защиты от "сухого хода". |  | 5% | РДС-А (Авто) | 3150
| Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" - Откл./30/180сек. Автоматический перезапуск для проверки наличия воды после срабатывания защиты от "сухого хода". Функция защиты от утечки - откл./20/40 мин. |  | 5% | РДС-М (Мастер) | 3220
РДЭ - Реле Давления Электронное (для автоматизации систем водоснабжения) Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 1500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54
| РДЭ-Лайт. Регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар. Позволяет установить задержку срабатывания защиты по «сухому ходу». | 0-10 бар | 5% | РДЭ-Лайт | 3130
| РДЭ. Регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар. Защита системы от "разрыва" трубопроводов (давление не достигает установленного нижнего порога). Защита системы от "недобора давления" (давление не достигает установленного верхнего порога давления). Защита от частого включения насоса. Режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и недобора давления). | 0-10 бар | 5% | РДЭ | 3190
|  |  |  | РДЭ с паролем | 3650
| РДЭ-Мастер. Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. Защита от "капельной" утечки. Защита системы от "недобора давления" (давление не достигает установленного верхнего порога). Контроль скорости изменения давления при работе насоса. Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Ограничение времени работы насоса и количества включений насоса в час. защита от «С/Х» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10М-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-10М-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-10,0М-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-10,0М-1,5 с паролем | 5500
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3М-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-3М-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-3,0М-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-3,0М-1,5 с паролем | 5500
| РДЭ-Универсал. Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Защита от частого включения насоса. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки количества и интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10У-1,5 | 3400
|  |  |  | РДЭ-10У-1,5 с паролем | 3850
|  |  | 1% | РДЭ-10,0У-1,5 | 4680
|  |  |  | РДЭ-10,0У-1,5 с паролем | 5130
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3У-1,5 | 3400
|  |  |  | РДЭ-3У-1,5 с паролем | 3850
|  |  | 1% | РДЭ-3,0У-1,5 | 4680
|  |  |  | РДЭ-3,0У-1,5 с паролем | 5130
| РДЭ-SQ. Предназаначено для управления скважинными насосами со встроенным частотным преобразователем с плавным пуском и корректором коэффициэнта мощности, обеспечивающим значение коэффициэнта мощности равным 1,0 (тип SQ). | 0-10 бар | 5% | РДЭ-SQ | 5010
|  |  | 1% |  | 6300
РДЭ серии К - Реле Давления Электронное (для автоматизации систем водоснабжения). Имеет гальванически изолированные выходы нормально разомкнутого реле для управления вторичными устройствами автоматики или цепью питания электронасосов. Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 1500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54
| РДЭ-Лайт К. Регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар. Позволяет установить задержку срабатывания защиты по «сухому ходу». | 0-10 бар | 5% | РДЭ-Лайт К | 3360
| РДЭ К. Регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар. Защита системы от "разрыва" трубопроводов (давление не достигает установленного нижнего порога). Защита системы от "недобора давления" (давление не достигает установленного верхнего порога давления). Защита от частого включения насоса. Режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и недобора давления). | 0-10 бар | 5% | РДЭ-К | 3420
|  |  |  | РДЭ-К с паролем | 3880
| РДЭ-Универсал К. Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Защита от частого включения насоса. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки количества и интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10УК-1,5 | 3630
|  |  |  | РДЭ-10УК-1,5 с паролем | 4080
|  |  | 1% | РДЭ-10,0УК-1,5 | 4910
|  |  |  | РДЭ-10,0УК-1,5 с паролем | 5360
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3УК-1,5 | 3630
|  |  |  | РДЭ-3УК-1,5 с паролем | 4080
|  |  | 1% | РДЭ-3,0УК-1,5 | 4910
|  |  |  | РДЭ-3,0УК-1,5 с паролем | 5360
| РДЭ-Мастер К. Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. Защита от "капельной" утечки. Защита системы от "недобора давления" (давление не достигает установленного верхнего порога). Контроль скорости изменения давления при работе насоса. Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Ограничение времени работы насоса и количества включений насоса в час. защита от «С/Х» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10МК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-10МК-1,5 с паролем | 4690
|  |  | 1% | РДЭ-10,0МК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-10,0МК-1,5 с паролем | 5740
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3МК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-3МК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-3,0МК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-3,0МК-1,5 с паролем | 5740
БРД — Безыскровое Реле Давления (для автоматизации систем водоснабжения) Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 2500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54 Включает насос в момент перехода сетевого напряжения через ноль, а выключает в момент снижения тока до нуля. Таким образом исключаются коммутационные помехи, которые возникают при применении электромеханических или электромагнитных реле
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ - БРД-М Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения и выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. Защита от "капельной" утечки. Защита системы от "недобора давления". Контроль скорости изменения давления при работе насоса. Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Ограничение времени работы насоса и количества включений насоса в час. Защита по СХ как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. | 0-10 бар | 5% | БРД-10М-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-10М-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-10,0М-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-10,0М-2,5 с паролем | 6790
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3М-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-3М-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-3,0М-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-3,0М-2,5 с паролем | 6790
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ - БРД-У Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Защита от частого включения насоса. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки количества и интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Возможность установки задержек включения или выключения насоса; Регулировку времени всасывания воды | 0-10 бар | 5% | БРД-10У-2,5 | 4680
|  |  |  | БРД-10У-2,5 с паролем | 5130
|  |  | 1% | БРД-10,0У-2,5 | 5960
|  |  |  | БРД-10,0У-2,5 с паролем | 6410
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3У-2,5 | 4680
|  |  |  | БРД-3У-2,5 с паролем | 5130
|  |  | 1% | БРД-3,0У-2,5 | 5960
|  |  |  | БРД-3,0У-2,5 с паролем | 6410
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ - БРД- Регулирование давления включения насоса от 0,2 до 6,0 бар. Регулирование давления выключения насоса от 0,4 до 9,9 бар. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 4,0 бар. Защита системы от "разрыва" трубопроводов (давление не достигает установленного нижнего порога). Защита системы от "недобора давления" (давление не достигает установленного верхнего порога давления). Защита от частого включения насоса. Режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и недобора давления). | 0-10 бар | 5% | БРД-10-2,5 | 4430
|  |  |  | БРД-10-2,5 с паролем | 4900
|  |  | 1% | БРД-10,0-2,5 | 5710
|  |  |  | БРД-10,0-2,5 с паролем | 6060
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3-2,5 | 4430
|  |  |  | БРД-3-2,5 с паролем | 4900
|  |  | 1% | БРД-3,0-2,5 | 5710
|  |  |  | БРД-3,0-2,5 с паролем | 6060
РДЭ-СТ - реле давления с плавным пуском. В стандартную комплектацию прибора входят реле давления электронного типа, выносной датчик и устройство плавного пуска силового агрегата. Прибор представляет собой полностью готовое к эксплуатации и функциональное оборудование для систем водоснабжения различного назначения.
| РДЭ У-СТ Данная модель имеет: регулировки давления для включения и выключения насоса; регулировку давления сухого хода; регулировку времени всасывания воды; защиту от сухого хода; многократный, до 99 раз, перезапуск насоса для контроля появления воды в источнике; РДЭ М-СТДанная модель имеет: регулировки давления для включения и выключения насоса; регулировку давления сухого хода; регулировку времени всасывания воды; защиту от частого включения; многофункциональную защиту от сухого хода; 7-ми кратный автоматический перезапуск насоса для контроля появления воды в источнике; систему защиты от разрыва, недобора, утечки и длительного отсутствия изменений в показаниях датчика давления; встроенный таймер. | 0-10 бар | 2% | РДЭ У-СТ-2,5ПП | 10200 | ё
|  |  |  | РДЭ У-СТ-1,5 | 9000
|  |  |  | РДЭ М-СТ-2,5ПП | 10560
|  |  |  | РДЭ м-СТ-1,5 | 9360

## Реле защиты по давлению
Прайс-лист действителен с 01.04.2020 года
ООО « Акваконтроль» Тел. 8 495 989 98-42. www.aquacontrol.su
Фото | Описание | Диапазон давления | Точность измерения | Модификация | РРЦ
ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ РДЭ. Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 1500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54
| РЕЛЕ СУХОГО ХОДА. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком давлении или без воды. Регулирование уровня рабочего давления включения насоса или исполнительного устройства от 0,20 до 9,99 бар. Регулирование уровня давления сухого хода насоса или исполнительного устройства от 0,01 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по сухому ходу Регулирование задержки срабатывания защиты от сухого хода от 1 до 99 секунд Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10СХ-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-10СХ-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-10,0СХ-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-10,0СХ-1,5 с паролем | 5500
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3СХ-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-3СХ-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-3,0СХ-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-3,0СХ-1,5 с паролем | 5500
| РЕЛЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при высоком давлении. Регулирование давления аварийного выключения включения насоса от 0,40 до 9,99 бар. Регулирование верхнего рабочего давления системы от 0,20 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по аварийному давлению. Регулирование задержки срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 сек. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10ПД-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-10ПД-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-10,0ПД-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-10,0ПД-1,5 с паролем | 5500
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3ПД-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-3ПД-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-3,0ПД-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-3,0ПД-1,5 с паролем | 5500
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком или высоком давлении и работы без воды. Регулирование давления аварийного выключения от 0,60 до 9,99 бар. Регулирование уровня верхнего рабочего давления от 0,40 до 9,79 бар. Регулирование уровня нижнего рабочего давления от 0,20 до 6,00 бар. Регулирование уровня давления сухого хода от 0,01 до 4,00 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по верхнему аварийному давлению и/или по сухому ходу.Регулирование задержки срабатывания защиты по верхнему аварийному давлению от 1 до 99 секунд, от сухого хода от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10КЗ-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-10КЗ-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-10,0КЗ1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-10,0КЗ-1,5 с паролем | 5500
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3КЗ-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-3КЗ-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-3,0КЗ-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-3,0КЗ-1,5 с паролем | 5500
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ для систем ФИЛЬТРАЦИИ БАССЕЙНОВ. Парольная защита доступа к меню настроек. Регулирование аварийного давления выключения насоса при засорении фильтров бассейна от 0,70 до 3,00 бар. Регулирование давления выключения по сухому ходу от 0,01 до 1,00 бар. Регулирование времени наполнения фильтра от 1 до 99 секунд. Установка времени фильтрации от 1 до 999 минут. Установка паузы до следующего цикла фильтрации от 1 до 999 мину. Установка количество циклов фильтрации от 1 до 99 раз. Установка интервала задержки срабатываия защиты по сухому ходу от 1 до 99 секунд. Установка интервала срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 секунд. | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3ФН-1,5 | 3770
|  |  |  | РДЭ-3ФН-1,5 с паролем | 4220
|  |  | 1% | РДЭ-3,0ФН-1,5 | 5050
|  |  |  | РДЭ-3,0ФН-1,5 с паролем | 5500
ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ РДЭ серии К. Имеют гальванически изолированные выходы нормально разомкнутого реле для управления вторичными устройствами автоматики или цепью питания электронасосов. Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 1500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54
| РЕЛЕ СУХОГО ХОДА. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком давлении или без воды. Регулирование уровня рабочего давления включения насоса или исполнительного устройства от 0,20 до 9,99 бар. Регулирование уровня давления сухого хода насоса или исполнительного устройства от 0,01 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по сухому ходу Регулирование задержки срабатывания защиты от сухого хода от 1 до 99 секунд Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10СХК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-10СХК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-10,0СХК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-10,0СХ-1,5 с паролем | 5740
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3СХК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-3СХК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-3,0СХК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-3,0СХК-1,5 с паролем | 5740
| РЕЛЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при высоком давлении. Регулирование давления аварийного выключения включения насоса от 0,40 до 9,99 бар. Регулирование верхнего рабочего давления системы от 0,20 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по аварийному давлению. Регулирование задержки срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 сек. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10ПДК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-10ПДК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-10,0ПДК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-10,0ПДК-1,5 с паролем | 5740
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3ПДК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-3ПДК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-3,0ПДК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-3,0ПДК-1,5 с паролем | 5740
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ. Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком или высоком давлении и работы без воды. Регулирование давления аварийного выключения от 0,60 до 9,99 бар. Регулирование уровня верхнего рабочего давления от 0,40 до 9,79 бар. Регулирование уровня нижнего рабочего давления от 0,20 до 6,00 бар. Регулирование уровня давления сухого хода от 0,01 до 4,00 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по верхнему аварийному давлению и/или по сухому ходу.Регулирование задержки срабатывания защиты по верхнему аварийному давлению от 1 до 99 секунд, от сухого хода от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | РДЭ-10КЗК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-10КЗК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-10,0КЗК1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-10,0КЗК-1,5 с паролем | 5740
|  | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3КЗК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-3КЗК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-3,0КЗК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-3,0КЗК-1,5 с паролем | 5740
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ для систем ФИЛЬТРАЦИИ БАССЕЙНОВ. Парольная защита доступа к меню настроек. Регулирование аварийного давления выключения насоса при засорении фильтров бассейна от 0,70 до 3,00 бар. Регулирование давления выключения по сухому ходу от 0,01 до 1,00 бар. Регулирование времени наполнения фильтра от 1 до 99 секунд. Установка времени фильтрации от 1 до 999 минут. Установка паузы до следующего цикла фильтрации от 1 до 999 мину. Установка количество циклов фильтрации от 1 до 99 раз. Установка интервала задержки срабатываия защиты по сухому ходу от 1 до 99 секунд. Установка интервала срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 секунд. | 0-3 бар | 5% | РДЭ-3ФНК-1,5 | 4000
|  |  |  | РДЭ-3ФНК-1,5 с паролем | 4460
|  |  | 1% | РДЭ-3,0ФНК-1,5 | 5280
|  |  |  | РДЭ-3,0ФНК-1,5 с паролем | 5740
ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ БРД. Размер резьбы G1/2". Максимальная мощность насоса 2500Вт. Давление от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54 Включает насос в момент перехода сетевого напряжения через ноль, а выключает в момент снижения тока до нуля. Исключаются все коммутационные помехи, которые возникают при применении электромеханических или электромагнитных реле.
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ СУХОГО ХОДА. Управление насосом мощностью до 2,5кВт. Регулирование уровня рабочего давления включения насоса или исполнительного устройства от 0,20 до 9,99 бар. Регулирование уровня давления сухого хода насоса или исполнительного устройства от 0,01 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по «сухому ходу». Регулирование задержки срабатывания защиты от сухого хода от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | БРД-10СХ-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-10СХ-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-10,0СХ-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-10,0СХ-2,5 с паролем | 6790
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3СХ-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-3СХ-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-3,0СХ-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-3,0СХ-2,5 с паролем | 6790
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Управление насосом мощностью до 2,5кВт. Регулирование давления аварийного выключения включения насоса от 0,40 до 9,99 бар. Регулирование верхнего рабочего давления системы от 0,20 до 9,79 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по аварийному давлению. Регулирование задержки срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | БРД-10ПД-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-10ПД-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-10,0ПД-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-10,0ПД-2,5 с паролем | 6790
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3ПД-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-3ПД-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-3,0ПД-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-3,0ПД-2,5 с паролем | 6790
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ. Управление насосом мощностью до 2,5кВт Регулирование давления аварийного выключения от 0,60 до 9,99 бар. Регулирование уровня верхнего рабочего давления от 0,40 до 9,79 бар. Регулирование уровня нижнего рабочего давления от 0,20 до 6,00 бар. Регулирование уровня давления сухого хода от 0,01 до 4,00 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по верхнему аварийному давлению по «сухому ходу». Регулирование задержки срабатывания защиты по верхнему аварийному давлению от 1 до 99 секунд. Регулирование задержки срабатывания защиты от сухого хода от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 5% | БРД-10КЗ-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-10КЗ-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-10,0КЗ-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-10,0КЗ-2,5 с паролем | 6790
|  | 0-3 бар | 5% | БРД-3КЗ-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-3КЗ-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-3,0КЗ-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-3,0КЗ-2,5 с паролем | 6790
| БЕЗЫСКРОВОЕ РЕЛЕ для систем ФИЛЬТРАЦИИ БАССЕЙНОВ. Управление насосом мощностью до 2,5кВт. Регулирование аварийного давления выключения насоса при засорении фильтров бассейна от 0,70 до 3,00 бар. Регулирование давления выключения по «сухому ходу» от 0,01 до 1,00 бар. Регулирование времени наполнения фильтра от 1 до 99 секунд. Установка времени фильтрации от 1 до 999 минут. Установка паузы до следующего цикла фильтрации от 1 до 999 мину. Установка количество циклов фильтрации от 1 до 99 раз. Установка интервала задержки срабатывания защиты по сухому ходу от 1 до 99 секунд. Установка интервала срабатывания защиты по аварийному давлению от 1 до 99 секунд. | 0-3 бар | 5% | БРД-3ФН-2,5 | 5050
|  |  |  | БРД-3ФН-2,5 с паролем | 5500
|  |  | 1% | БРД-3,0ФН-2,5 | 6330
|  |  |  | БРД-3,0ФН-2,5 с паролем | 6790
| Управляет насосом по температуре воды. Температура. вкл. 0 - 67 °С Температура. выкл. 3 - 70 °С Давление вкл. 0,3 - 9,9 бар. Давление выкл. 0,0 - 9,6 бар. |  |  |  | 2990
Стабилизатор Давленя Воды
| EXTRA АКВАКОНТРОЛЬ СДВ (стабилизатор давления воды) - поддерживает в системе водоснабжения стабильное давление, независимо от его перепадов на входе. Можно использовать с любой насосной станцией с ГА более 18 литров. СДВ поставляется с фиксированными значениями стабилизируемого давления 1,5 бар, 2, бар или 2,5 бар. |  |  | СДВ (1,5 - 2 - 2,5) | 10340

## Приборы автоматики и защиты
Прайс-лист действителен с 01.04.2020 года
ООО « Акваконтроль» Тел. 8 495 989 98-42. www.aquacontrol.su
Фото | Описание | Диапазон давления | Точность измерения | Модификация | РРЦ
ЭБУН. Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления(для автоматизации систем водоснабжения). Плавное включение и выключение насоса. Двойная система защиты насоса от «сухого хода». Защита насоса от заклинивания вала и от перегрузок по току и напряжению.
Фото | ЭБУН объединяет в одном корпусе электронное реле давления РДЭ-М и устройство защиты насоса УЗН, а также цифровой мультиметр, который отражает действующее напряжение в сети, потребляемый ток, мощность насоса, и COS Ф. Приборы работают совместно с датчиками 4-20 мА. Пределом измерения 1,0-10 бар. | 0-10 бар | 2% | ЭБУН-Ст-1,5 (1,5 кВт) (с плавным пуском) | 11880
| Шаг установки давления 0,01 бар; |  |  | ЭБУН-Ст-2,5 (2,5 кВт) (с плавным пуском) | 13080
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 21 КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
фото | ЭБУН объединяет в одном корпусе электронное реле давления РДЭ-М и устройство защиты насоса УЗН, а также цифровой мультиметр, который отражает действующее напряжение в сети, потребляемый ток, мощность насоса, и COS Ф. | 0-10 бар | 5% | ЭБУН-10-1,5 (1,5 кВт) (с плавным пуском) | 9480
|  |  | 1% | ЭБУН-10,0-1,5 (1,5 кВт) (с плавным пуском) | 10800
|  |  | 5% | ЭБУН-10-2,5 (2,5 кВт) (с плавным пуском) | 10680
|  |  | 1% | ЭБУН-10-2,5 (2,5 кВт) (с плавным пуском) | 12000
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 21 КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
фото | ЭБУН-СТАБ многофункциональное устройство предназначенное для полной автоматизациисистемы бытового водоснабжения. ЭБУН-СТАБ обеспечивают: -стабилизацию сетевого напряжения, плавное включение и выключение насоса, защиту насоса от перегрузок, многоуровневую защиту насоса от "сухого хода", контроль исправности гидроаккумулятора, организацию работы насоса в циклическом режиме, защиту от "недобора давления", защиту от "разрыва трубопорвода", защиту от малых утечек, звуковое оповещение аварийных режимов. Приборы работают совместно с датчиками 4-20 мА. Пределом измерения 1,0-10 бар. | 0-10 бар | 1% | ЭБУН-СТАБ-1,5ПП (1,5 Квт) (с плавным пуском) | 18110
|  |  |  | ЭБУН-СТАБ-1,5ПП-М (1,5 кВт) (счетчик энергии , расходомер) (с плавным пуском) | 21750
|  |  |  | ЭБУН-СТАБ-3,8ПП(3,8 кВт) (с плавным пуском) | 24180
|  |  |  | ЭБУН-СТАБ-3,8ПП-М(3,8 кВт) (счетчик энергии, расходомер) (с плавным пуском) | 27830
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 21 КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
| Управляет насосом по температуре воды. Температура. вкл. 0 - 67 °С Температура. выкл. 3 - 70 °С Давление вкл. 0,3 - 9,9 бар. Давление выкл. 0,0 - 9,6 бар. |  |  |  | 2990
Стабилизатор Давленя Воды
| EXTRA АКВАКОНТРОЛЬ СДВ (стабилизатор давления воды) - поддерживает в системе водоснабжения стабильное давление, независимо от его перепадов на входе. Можно использовать с любой насосной станцией с ГА более 18 литров. СДВ поставляется с фиксированными значениями стабилизируемого давления 1,5 бар, 2, бар или 2,5 бар. |  |  | СДВ (1,5 - 2 - 2,5) | 10340
Устройства Защиты Насоса
| УЗН (Устройство Плавного Пуска и Защиты Насоса) предназначено для управления и защиты скважинных, поверхностных и дренажных насосов. УЗН обеспечивает: - плавный пуск и плавное отключение насоса; - защиту от низкого и высокого напряжения в сети; - защиту от заклинивания вала; - защиту от перегрузок по току и КЗ; - защиту от «сухого хода»; УЗН-1,5П - для поверхностных насосов. УЗН-1,5С и УЗН-2,5С - для скважинных и дренажных. УЗН-1,5М и УЗН-2,5М (мастер) - для скважинных и поверхностных насосов . УЗН-1,5Д и УЗН-2,5Д- для дренажных насосов. |  |  | УЗН-1,5П (300-1500Вт) | 3830
|  |  |  | УЗН-1,5С (300-1500 Вт) | 4110
|  |  |  | УЗН-2,5С (1500-2500 Вт) | 4870
|  |  |  | УЗН-1,5М (300-1500 Вт) | 4870
|  |  |  | УЗН-2,5М (1500-2500 Вт) | 5640
|  |  |  | УЗН-1,5Д (300-1500Вт) | 4110
|  |  |  | УЗН-2,5Д (1500-2500 Вт) | 4870
| УЗН-2,5С Корпус - IP65 Номинальный ток нагрузки 11,4 (2,5 кВт) |  |  | УЗН-2,5С (1500-2500 Вт) | 8610
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 15 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
| УЗН-4,0С Корпус - IP65 Номинальный ток нагрузки 18,2 А (4 кВт) |  |  | УЗН-4,0C (1500-4000 Вт) | 9090
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 15 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
Устройства Плавного Пуска
| УПП-2,2С.Устройство Плавного Пуска - обеспечивает плавное включение и выключение насоса. Для управления центробежными насосами, а также для любых асинхронных и коллекторных двигателей до 2,2кВт. Предотвращает возникновение в системе водоснабжения гидроударов. Снижает импульсные помехи и пусковые токи. Увеличивает срок службы насосного оборудования. Максимальная подключаемая мощность 2200 Вт Длительность плавного пуска 3,2 сек. |  |  | УПП-2,2С (2200 Вт) | 3670
| УПП-2,5С. Устройство Плавного Пуска - обеспечивает плавное включение и выключение насоса. Для управления центробежными насосами, а также для любых асинхронных и коллекторных двигателей до 2,5кВт. Предотвращает возникновение в системе водоснабжения гидроударов. Снижает импульсные помехи и пусковые токи. Увеличивает срок службы насосного оборудования. Снабжен термозащитой семистора, работает с бензиновыми и дизельными генераторами. Обеспечивает адаптацию режима плавного пуска к изменгению напряжения. Максимальная подключаемая мощность 2500 Вт Длительность плавного пуска 2,5 сек. |  |  | УПП-2,5С (2200 Вт) | 3840
| УПП-УНИВЕРСАЛ. Устройство автоматическогоплавного пуска электроприборов, обеспечивает: - плавное включение электроприборов, сглаживание пусковых механических ударов на подшипники и зубчатые передачи, предотвращает скачки тока в сети, предотвращает гидродары в сети водоснабжения, повышает безопасность пользования электроинструментом. Максимальная подключаемая мощность 2500 Вт Длительность плавного пуска 2,5 сек. |  |  | УПП-Универсал (2500 Вт) | 3330
| УПП-И. Устройство Плавного Пуска Инструмента предназначено для плавного включения и любого инструмента с коллекторным электродвигателем (УШМ, циркулярная пила, сверлильный станок и т. п.). УПП-И обеспечивает: -плавное включение электроинструмента; -сглаживание пусковых механических ударов на подшипниках и зубчатых передачах -повышает безопасность пользования инструментом Увеличивает срок службы электроинструмента |  |  | УПП-И (2200 Вт) | 2890
| АПП (Адаптер Плавного Пуска) предназначен для подключения реле давления «Акваконтроль» и аналогичных им приборов к устройству плавного пуска (УПП-2,2С) или устройствам защиты насоса (УЗН) |  |  | АПП | 620

## DIN приборы
Прайс-лист действителен с 01.04.2020 года
ООО « Акваконтроль» Тел. 8 495 989 98-42. www.aquacontrol.su
Фото | Описание | Диапазон давления | Точность измерения | Модификация |  | РРЦ
РДЭ на DIN рейку- Реле Давления Электронное (для автоматизации систем водоснабжения) Приборы комплектуются датчиками 4-20 мА. Пределом измерения 1,0-10 бар. Сепень защиты корпуса - IP 20
| РДЭ-М на DIN рейку. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар. Шаг установки давления 0,01 бар. Возможность установки интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по сухому ходу. Возможность установки задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды. Защита от "капельной" утечки. Защита системы от "недобора давления" ( давление не достигает установленного верхнего порога). Контроль скорости изменения давления при работе насоса. Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Ограничение времени работы насоса и количества включений насоса в час. Защита насоса от «сухого хода» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. | 0-10 бар | 2% | РДЭ-М-3Д-230-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) |  | 9600
|  |  |  | РДЭ-М-3Д-230-30 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + твёрдотельное реле 100mA/350В. |  | 10080
|  |  |  | РДЭ-М-3Д-230-35 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 10800
|  |  |  | РДЭ-М-3Д-24-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) |  | 9000
|  |  |  | РДЭ-М-3Д-24-30 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + твёрдотельное реле 100mA/350В. |  | 9480
|  |  |  | РДЭ-М-3Д-24-35 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 10200
|  |  |  | РДЭ-М-4Д-230-7 выход с плавным включением 2,5кВт.(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) |  | 10800
|  |  |  | РДЭ-М-4Д-230-7-1(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + вход сигнала аварии. |  | 11280
|  |  |  | РДЭ-М-4Д-230-7-0(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + сброс аварийного состояния прибора. |  | 11280
| РДЭ-У на DIN рейку. Регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар Защита от частого включения насоса Шаг установки давления 0,01 бар; Возможность установки количества и интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по сухому ходу; Возможность установки задержек включения или выключения насоса; Регулировку времени всасывания воды | 0-10 бар | 2% | РДЭ-У-3Д-230-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) |  | 9240
|  |  |  | РДЭ-У-3Д-230-30 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + твёрдотельное реле 100mA/350В. |  | 9480
|  |  |  | РДЭ-У-3Д-230-35 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 9600
|  |  |  | РДЭ-У-3Д-24-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) |  | 8640
|  |  |  | РДЭ-У-3Д-24-30(стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + твёрдотельное реле 100mA/350В. |  | 9360
|  |  |  | РДЭ-У-3Д-24-35(стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 9840
|  |  |  | РДЭ-У-4Д-230-7 выход с плавным включением 2,5кВт.(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) |  | 10440
|  |  |  | РДЭ-У-4Д-230-7-1 (стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + вход сигнала аварии. |  | 10920
|  |  |  | РДЭ-У-4Д-230-7 -0 (стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + сброс аварийного состояния прибора. |  | 10920
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 30 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ на DIN рейку (для защиты систем водоснабжения от высоких и низких уровней давления). Приборы комплектуются датчиками 4-20 мА. Пределом измерения 1,0-10 бар. Сепень защиты корпуса - IP 20
| РЕЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ. РДЭ-КЗ на DIN рейку. Управление насосом мощностью до 2,5кВт. Регулирование давления аварийного выключения от 0,60 до 9,99 бар. Регулирование уровня верхнего рабочего давления от 0,40 до 9,79 бар. Регулирование уровня нижнего рабочего давления от 0,20 до 6,00 бар. Регулирование уровня давления сухого хода от 0,01 до 4,00 бар. .Аварийный или восстановительный режим защиты по верхнему аварийному давлению по «сухому ходу». Регулирование задержки срабатывания защиты по верхнему аварийному давлению от 1 до 99 секунд. Регулирование задержки срабатывания защиты от «сухого хода» от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. | 0-10 бар | 2% | РДЭ-КЗ-3Д-230-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) |  | 9600
|  |  |  | РДЭ-КЗ-3Д-230-30 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + твёрдотельное реле (100mA/350В) |  | 10080
|  |  |  | РДЭ-КЗ-3Д-230-35 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 230В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 10800
|  |  |  | РДЭ-КЗ-3Д-24-3 нормально разомкнутое реле 30А/250В. (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) |  | 9000
|  |  |  | РДЭ-КЗ-3Д-24-30 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + твёрдотельное реле 100mA/350В. |  | 9480
|  |  |  | РДЭ-КЗ-3Д-24-35 (стандарт для 3Д-1,5кВт. 24В.) + переключающее реле I=5А/250В |  | 10200
|  |  |  | РДЭ-КЗ-4Д-230-7 выход с плавным включением 2,5кВт.(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) |  | 10800
|  |  |  | РДЭ-КЗ-4Д-230-7-1(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + вход сигнала аварии. |  | 11280
|  |  |  | РДЭ-КЗ-4Д-230-7-0(стандарт для 4Д-2,5кВт. 230В.) + сброс аварийного состояния прибора. |  | 11280
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ. РДЭ-КУ на DIN рейку. Управление насосом мощностью до 2,5кВт. Управляет работой наливного крана или электронасоса подающего воду. Даёт разрешение для работы раздающего насоса. Позволяет задавать задержки включения и выключения исполнительных механизмов обеих каналов. Отключает раздающий насос и выдаёт звуковой сигнал аварии по «сухому ходу» (при низком уровне воды в емкости). | 0-10 бар | 2% | РДЭ-КУ-4Д-230-15 выход 230В/1,5кВт. , переключающее реле для раздающего насоса I=5А/250В (стандарт для 4Д-1,5кВт. 230В.) |  | 12000
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 30 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
Устройства защиты насоса с плавным пуском. Защита от "сухого хода", перегрузок по току и напряжению, заклинивания вала.
| УЗН- предназначено для управления и защиты скважинных, поверхностных и дренажных насосов мощностью от 0,3 до 4,0 кВт. УЗН обладает функцией «обучения» и обеспечивает выполнение следующих функций: - плавный пуск и плавное отключение насоса; - защиту от «сухого хода» насоса без применения датчиков давления и протока; - защиту от работы насоса при низком и высоком напряжении в сети; - защиту от перегрузок по току и коротких замыканий; - защиту от заклинивания вала; -защита от скачков напряжения в сети при запуске насоса; -защита от гидроударов в системе водоснабжения при включении и выключении насоса; -автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты от «сухого хода». |  |  | УЗН-4Д-1,5П (300-1500 Вт) |  | 4560
|  |  |  | УЗН-4Д-1,5С (300-1500 Вт) |  | 4860
|  |  |  | УЗН-4Д-1,5М (300-1500 Вт) |  | 5700
|  |  |  | УЗН-4Д-2,5С (750-2500 Вт) |  | 5700
|  |  |  | УЗН-4Д-2,5М (700-2500 Вт) |  | 6540
|  |  |  | УЗН-6Д-4,0М (1500-4000 Вт) |  | 8160
Устройства плавного пуска. Плавный пуск и останов любых электроустройств с асинхронным или коллекторным электродвигателем.
| УПП. Устройство Плавного Пуска. Предназначен для плавного включения и выключение центробежных насосов, а также для любых асинхронных и коллекторных двигателей. Предотвращает возникновение в системе водоснабжения гидроударов. Снижает импульсные помехи и пусковые токи в сети. Увеличивает срок службы электрических и механических деталей насоса. |  |  | УПП-4Д-2,5 (2500 Вт) |  | 4560
|  |  |  | УПП-6Д-4,0 (4000 Вт) |  | 6240
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 30 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
ЭБУН. Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления(для автоматизации систем водоснабжения). Плавное включение и выключение насоса. Двойная система защиты насоса от «сухого хода». Приборы работают совместно с датчиками 4-20 мА. Пределом измерения 1,0-10 бар. Защита насоса от заклинивания вала и от перегрузок по току и напряжению.
| ЭБУН объединяет в одном корпусе электронное реле давления РДЭ-М и устройство защиты насоса УЗН, а также цифровой мультиметр, который отражает действующее напряжение в сети, потребляемый ток, мощность насоса, и COS Ф. |  | 2% | ЭБУН-6Д-1,5 (1500 Вт) |  | 12720
|  |  |  | ЭБУН-6Д-2,5 (2500 Вт) |  | 13920
ЭБУН-9Д-4,0 (4000 Вт)
СРОК ПРОИЗВОДСТВА 30 КАЛЕНДАРНЫ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ!
| кодировка входов | кодировка выходов
| 0- сброс аварийного состояния прибора. | 0- твёрдотельное реле Imax=100мА, Umax=350В. |  |  | 1- выход 230В./1,5кВт.
| 1- вход сигнала аварии. | 2- выход230В./2,5кВт. |  |  | 3- нормально разомкнутое реле30А/250В.
|  | 4- выход 230В./4,0кВт. |  |  | 5- переключающее реле Imax=100мА, Umax=350В.
|  | 6- выход с плавным включением 1,5кВт. |  |  | 7- выход с плавным включением 2,5кВт.
8- выход с плавным включением 4,0кВт.